电工职业技能鉴定设施设备清单

电工（初级）职业技能鉴定设施设备如下：

材料准备单（每生所需器材）

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二极管 | 2CZ | 2个 |  |
| 2 | 电阻 | 3 kΩ～10 kΩ | 1个 |  |
| 3 | 变压器 | 原220V 付9V×2 | 1台 |  |
| 4 | 导线 | BV0.5mm2 | 2米 |  |
| 5 | 电容 | 100µF | 1个 |  |
| 6 | 松香焊锡丝 | φ1.5 | 5克 |  |
| 7 | 印刷电路板 | 自制 | 1块 |  |
| 8 | 砂纸 | 0# | 1张 |  |
| 9 | 日光灯 | 220V 40W | 1套 |  |
| 10 | 木台 | 5寸 | 3个 |  |
| 11 | 单联双控开关 | 86K12D10 | 2个 |  |
| 12 | 单联多控开关 | 86K14D10 | 1个 |  |
| 13 | PVC塑管 | φ15 | 8米 | 带配套弯头、接头 |
| 14 | 导线 | BV1.0mm2 、BV1.5 mm2 | 各30米 |  |
| 15 | 绝缘胶布 | 500V | 0.5盘 |  |
| 16 | 灯线 | 2×0.15/17塑料线 | 2米 |  |
| 17 | 台虎钳 | 125~150 | 1台 | 参考 |
| 18 | 工作台 | 13001000 | 1台 | 参考 |
| 19 | 方箱 | 200200 | 1个 | 参考 |
| 20 | 划线平台 | 6001000 | 1个 | 参考 |
| 21 | 砂轮机 | 300 | 1台 | 参考 |
| 22 | 涂料 | 紫色、白粉笔 |  | 参考 |
| 23 | 电动机 | 三相Y802L－4 1.0kW | 1台 |  |
| 24 | 接触器 | CJ10－10 | 1个 |  |
| 25 | 按钮 | LA6 5A | 4个 |  |
| 26 | 熔断器 | RL－15A | 3个 |  |
| 27 | 刀开关 | 三极 15A | 1组 |  |
| 28 | 绑扎线 | φ1.5 | 1卷 |  |
| 29 | 二极管 | 2CZ | 2个 |  |
| 30 | 电阻 | 3 kΩ～10 kΩ、300kΩ 3kΩ 4.5 kΩ | 各1个 |  |
| 31 | 变压器 | 原220V 付9V×2 | 1台 |  |
| 32 | 导线 | BV0.5mm2 、BV2.5mm2 | 各2米 |  |
| 33 | 交流电动机 | JSL2 | 1台 |  |
| 34 | 直流双臂电桥 | QJ－44 0.0001－11Ω | 1个 |  |
| 35 | 毛坯件 | 铁板A3 656010、铁板A3 404020、45# 616015 | 各0.5千克 | 参考 |
| 36 | 锯条 | 300 | 1支 | 参考 |
| 37 | 直流电动机 | Z3－11 | 1台 |  |
| 38 | 电容 | 50μF | 2个 |  |
| 39 | 晶体管 | 3AX31 | 1个 |  |
| 40 | 直流稳压电源 | WY－2 | 1个 |  |
| 41 | 低频信号发生器 | XFD－6 | 1台 |  |
| 42 | 电容 | 50μF | 2个 |  |
| 43 | 晶体管 | 3AX31 | 1个 |  |
| 44 | 低压刀开关 | HD－400/31 | 1个 | 现场 |
| 45 | 记录纸 |  | 10张 |  |
| 46 | 电容 | 0.022µF 20µF 0.22µF | 4个 |  |
| 47 | 晶体管 | 3DG | 1个 |  |
| 48 | 电阻 | 18 kΩ 1.5 kΩ 10 kΩ | 各1个 |  |
| 49 | 电位器 | RTL－0.125 | 1个 |  |
| 50 | 变压器保护屏 |  | 1台 | 现场 |
| 51 | 电感线圈 | 1.7mH | 1个 |  |
| 52 | 工具准备 | 电工常用工具、电烙铁、示波器、万用表、电工钳、螺丝刀（一字、十字）、电工刀、钢丝、剥皮钳、验电笔、手电筒、绝缘靴（鞋）、绝缘手套等常用电工安全用具及防护用具 | 1组 |  |
|  |  | 平台划线工具、划针、手锤、样冲、塞尺、直角尺、游标尺（0.02）、外径百分尺（50－75）、高度划线尺、刀口平尺（125）、中纹平板锉、细纹平板锉、油光锉、中纹平板锉、细纹平板锉、尖錾（刃口8－10）、铁锯、毛刷等 |  |  |

电工（中级）职业技能鉴定设施设备如下：

材料准备单（每生所需器材）

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按钮 | LA18－22 440V 5A | 3个 |  |
| 2 | 接触器 | CJ10－10 380V | 2个 |  |
| 3 | 电动机 | YR160M－4 380V 4kW | 2台 |  |
| 4 | 热继电器 | JR16－20/3D | 2个 |  |
| 5 | 熔断器 | RL1－60/20 | 3套 |  |
| 6 | 熔断器 | RL1－15/2 | 4套 |  |
| 7 | 中间继电器 | JZ7－44 380V | 1个 |  |
| 8 | 时间继电器 | JS7－2A 380V | 1个 |  |
| 9 | 胶盖开关 | 30A 500V | 1个 |  |
| 10 | 组合开关 | HZ5B－10 | 1个 |  |
| 11 | 频敏电阻 | BP4 | 1组 |  |
| 12 | 低压断路器 | DZ20 | 2个 | QF1 QF2 |
| 13 | 时间继电器 | JS72A 60S 220V | 2个 | KT1 KT2 |
| 14 | 按钮 | LA19－11 440V 5A | 4个 | 1SB1 1SB2 2SB1 2SB2 |
| 15 | 绿色信号灯 | AD1－25/31 220V | 2个 | HG1 HG2 |
| 16 | 红色信号灯 | AD1－25/31 220V | 2个 | HR1 HR2 |
| 17 | 黄色信号灯 | AD1－25/31 220V | 2个 | HY1 HY2 |
| 18 | 选择开关 | LW5－15D0724/3 | 1个 | SAC |
| 19 | 中间继电器 | ZJ7－44 220V | 2个 | KA1 KA2 |
| 20 | 模拟配电盘 | 700×800mm | 1块 |  |
| 21 | 导线 | BV1.5 mm2 BV1.0mm2 BV2.5 mm2 | 各30米 |  |
| 22 | 10kV负荷开关 | FN2－10R | 1个 |  |
| 23 | 操作机构 | CS4－T | 1台 |  |
| 24 | 镀锌管 | 3/4″ | 3米 |  |
| 25 | 螺栓 | M12 | 4个 |  |
| 26 | 台虎钳 | 125~150 | 1台 |  |
| 27 | 工作台 | 13001000 | 1台 |  |
| 28 | 毛坯件 | 铁板A3 404015、A3 515115、A3φ4833、 A3φ11.8×90、A3 404012 | 各0.5千克 |  |
| 29 | 划线平台 | 6001000 | 1块 |  |
| 30 | 砂轮机 | 300 | 1台 |  |
| 31 | 涂料 | 紫色、白粉笔 | 各1 |  |
| 32 | 锯条 | 300 | 1支 |  |
| 33 | 方箱 | 200200 | 1个 |  |
| 34 | 钻头 | φ10.2～10.3 | 1支 |  |
| 35 | 电流互感器 | LQG－0.5 | 1个 |  |
| 36 | 电压互感器 | JDG－0.5 | 1个 |  |
| 37 | 单相功率表 | 16D3－W 100V 5A | 1块 |  |
| 38 | 负载 | 220V 1kW | 1个 |  |
| 39 | 试验变压器 | TSB－5kV 50/0.1kV | 1台 |  |
| 40 | 调压器 | 2kVA | 1台 |  |
| 41 | 电压表 | T51－V 150V | 1块 |  |
| 42 | 毫安表 | T15－mA | 1块 |  |
| 43 | 保护电阻 | 水阻管 L>300mm | 2只 |  |
| 44 | 保护球隙 | Q－50 | 1只 |  |
| 45 | 开关 | 双极刀开关250V 10A | 2个 |  |
| 46 | 按钮 | LA18－22 | 2个 |  |
| 47 | 高压静电电压表 | Q3－V | 1块 |  |
| 48 | 接地线 | 25mm2 | 1组 |  |
| 49 | 整流电源 | 直流18V | 1组 |  |
| 50 | 三极管 | 3DG12 | 1个 | V1 |
| 51 | 三极管 | 3DG6 | 1个 | V2 |
| 52 | 三极管 | 3DG6 | 1个 | V3 |
| 53 | 稳压管 | 2CW56 | 1个 | V4 |
| 54 | 导线 | BV0.5 mm2 | 2米 |  |
| 55 | 电阻 | 1kΩ | 1个 | R1 |
| 56 | 电阻 | 1kΩ | 1个 | R2 |
| 57 | 电阻 | 510Ω | 1个 | R3 |
| 58 | 电阻 | 300Ω | 1个 | R4 |
| 59 | 电阻 | 470Ω～1kΩ | 1个 | RP |
| 60 | 电容器 | 100µF 50V | 1个 | C1 |
| 61 | 电容器 | 10µF 25V | 1个 | C2 |
| 62 | 电容器 | 500µF 16V | 1个 | C3 |
| 63 | 松香焊锡丝 | φ1.5 | 10克 |  |
| 64 | 电路板 | 自制 | 1块 |  |
| 65 | 直流电动机组 | Z4－200－31 | 1组 |  |
| 66 | 电压表 | 42L6－V 100V | 1块 |  |
| 67 | 变压器保护屏 | 过流 | 1屏 | 现场 |
| 68 | 柴油发电机组 | SC64AZ | 1组 | 现场 |
| 69 | 台钻床 | Z512 | 1台 |  |
| 70 | 钻头 | φ10.2～10.3 | 1支 |  |
| 71 | 工具准备 | 平台划线工具、手锤、划针、样冲、直角尺、游标卡尺（0.02）、外径百分尺（0~25）、刀口平尺（125）、高度划线尺（300）、万能角度尺、半径规（7~14.5）、中纹平板锉、细纹平板锉、油光锉、平板锉、M12圆板牙、板牙架（275）、M12丝锥、攻丝扳手（250～300）、油壶、塞尺、钢皮尺（300）、直角尺、铁锯、砂布、防锈漆、毛刷等。 | 1组 |  |
|  |  | 绝缘靴（鞋）、绝缘手套等常用电工安全用具及防护用具；常用电工工具、万用表、兆欧表、验电笔、电烙铁、尖嘴钳、镊子、斜口钳、示波器、螺丝刀、活扳手、钳子。 | 1组 |  |
|  |  | 电焊机、无齿锯、钻眼床 |  |  |

电工（高级）职业技能鉴定设施设备如下：

材料准备单（每生所需器材）

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机 | Y系列 1.1kW 380V | 1台 | M |
| 2 | 开关 | HZ1－10/3 | 1个 | QS |
| 3 | 熔断器 | RL1－15 | 3组 | FU1 |
| 4 | 熔断器 | RL1－15/2A | 2组 | FU2 |
| 5 | 速度继电器 | JFZ0－2（或JY1） | 1个 | kV |
| 6 | 电阻 | ZX1－2 0.2－2Ω | 1组 | R |
| 7 | 接触器 | CJO－10 380V | 5个 | KM1～KM3 |
| 8 | 热继电器 | JR10－1L | 1个 | FR |
| 9 | 按钮 | LA19－11 | 5个 | SB1～SB3 |
| 10 | 时间继电器 | JS7－2A 380V | 1个 | KT |
| 11 | 整流变压器 | BK 380/9V | 1个 | TC |
| 12 | 整流器 | 2CZ | 4个 | VC |
| 13 | 可调电阻 | 2Ω 10W | 1个 | R |
| 14 | 位置开关 | LX19－111 | 2个 | SQ1 SQ2 |
| 15 | 绝缘线 | BV 1.0、1.5 mm2 | 各15米 |  |
| 16 | 模拟配电盘 | 700×800mm | 1块 |  |
| 17 | 可编程序控制器 | 机型自定，要求I口16点 O口12点以上 | 1个 | PC |
| 18 | 电脑 | 与PLC匹配 | 1台 |  |
| 19 | 台钻床 | Z512 | 1台 |  |
| 20 | 砂轮机 | 250～300 | 1台 |  |
| 21 | 铁板 | δ≈2 | 1 kg |  |
| 22 | 钻头 | φ10～12.5 | 1支 |  |
| 23 | 平口虎钳 | 150 | 1台 |  |
| 24 | 电动机 | Y系列 | 1台 | M（模拟） |
| 25 | 电流互感器 | LQG－10 | 4个 | TA1 ～TA4 |
| 26 | 电流继电器 | DL－11 | 2个 | KA1 KA2 |
| 27 | 中间继电器 | DZ－17 | 1个 | KM |
| 28 | 断路器跳闸线圈 | CT7弹簧操动机构 | 1个 | YR |
| 29 | 信号继电器 | DX－11 | 3个 | KS |
| 30 | 导线 | BV 2.5 mm2 | 10米 |  |
| 31 | 试验变压器 | TSB－5 | 1台 | 参考 |
| 32 | 调压器 | TDGC－3 | 1台 | 参考 |
| 35 | 电流表 | T15－A | 2块 | 参考 |
| 36 | 电流互感器 | 0.2级 | 1台 | 参考 |
| 37 | 电流互感器 | 0.5级 | 1台 | 参考 |
| 38 | 接地线 | S=25mm2 | 1组 | 参考 |
| 39 | 台虎钳 | 125～150 | 1台 | 参考 |
| 40 | 工作台 | 13001000 | 1台 | 参考 |
| 41 | 毛坯件 | 铁板A3 606015 | 0.5千克 | 参考 |
| 42 | 划线平台 | 6001000 | 1块 | 参考 |
| 43 | 锯条 | 300 | 1 | 参考 |
| 44 | 钻头 | φ8 | 1支 | 参考 |
| 45 | 钻头 | φ12 | 1支 | 参考 |
| 46 | 高度划线尺 | 300（0.02） | 1把 | 参考 |
| 47 | 涂料 | 紫色、白粉笔 | 各1支 | 参考 |
| 48 | 直流电动机 | ZZ－12 1.3kW（Z02－21） | 1台 | D（M ） |
| 49 | 转换开关 | LW2－H2.2.2.2.2.2/F7－8x | 3个 | 1ZK～3ZK（SA） |
| 50 | 按钮开关 | LA18－22 | 6个 | JA1JA2JASA1SA2SA（SB） |
| 51 | 信号灯 | XD5 | 6个 | GD 1GD 2GD DD 1DD 2DD（HL） |
| 52 | 接触器 | CZ－3－10/01 | 1个 | QLC（KM） |
| 53 | 限位开关 | 三相TSGC－9 | 2台 | JK（SQ） |
| 54 | 三相变压器 | S7－50/10 | 1台 | 现场 |
| 55 | 电压表 | T15－V | 2块 | 参考 |
| 56 | 划规 |  | 1个 | 参考 |
| 57 | 直尺 |  | 1个 | 参考 |
| 58 | 板铁 | 280302 | 1.5千克 | 参考 |
| 59 | 晶闸管 | KP5 | 1个 | VT |
| 60 | 二极管 | 2CP2 | 4个 | V1～V4 |
| 61 | 稳压管 | 2CW21J | 1个 | V6 |
| 62 | 单结晶体管 | BT33B | 1个 | V5 |
| 63 | 电阻 | 1kΩ | 2个 | R1 R2 |
| 64 | 电阻 | 390Ω | 1个 | RB2 |
| 65 | 电阻 | 100Ω | 1个 | RB1 |
| 66 | 可调电阻 | 20kΩ | 1个 | RP |
| 67 | 负载电阻 | 500Ω 5W | 1个 | RL |
| 68 | 电容器 | 0.47μF | 1个 | C |
| 69 | 变压器 | 220V/50V | 2台 | T1 T2 |
| 70 | 导线 | BV0.5 mm2 | 2米 |  |
| 71 | 印刷电路板 | 自制 | 1块 |  |
| 72 | 松香焊锡丝 | φ1.5 | 5克 |  |
| 73 | 砂纸 | 0# | 1张 |  |
| 74 | 变电所 | 35kV/10kV | 1个 | 现场 |
| 75 | 晶闸管 | KP50/500V | 1个 | VT1 |
| 76 | 电容 | 2μF /1kV | 2个 | C1 C2 |
| 77 | 电容 | 200μF/15V | 1个 | C3 |
| 78 | 电容 | 0.47μF /15V | 1个 | C4 |
| 79 | 电阻 | 100Ω20W | 1个 | R1 |
| 80 | 电阻 | 10Ω20W | 1个 | R2 |
| 81 | 电阻 | 470Ω50W | 1个 | R3 |
| 82 | 电阻 | 300Ω | 1个 | R4 |
| 83 | 电阻 | 15kΩ | 1个 | R5 |
| 84 | 电阻 | 2kΩ | 1个 | R6 |
| 85 | 电阻 | 100Ω | 1个 | R7 |
| 86 | 电阻 | 56Ω | 1个 | R8 |
| 87 | 电阻 | 300Ω | 1个 | R9 |
| 88 | 电阻 | 3kΩ30W | 1个 | R10 |
| 89 | 电位器 | WX111－3W220Ω | 1个 | RP1 |
| 90 | 电位器 | WS23VR1kΩ | 1个 | PR2 |
| 91 | 二极管 | 2CZ20A/350V | 1个 | VD1 |
| 92 | 二极管 | 2CZ5A/300V | 1个 | VD2 |
| 93 | 二极管 | 2CP19 | 1个 | VD3 |
| 94 | 稳压管 | 2CW18 | 1个 | VS1 |
| 95 | 稳压管 | 2CW22I | 1个 | VS2 |
| 96 | 快速熔断器 | 25A | 1个 | FU1 |
| 97 | 熔断器 | 5A | 1个 | FU2 |
| 98 | 晶体管 | 3A×4 | 1个 | VT |
| 99 | 二极管 | 2CP11 | 4个 | VC（用） |
| 100 | 变压器 | 220 ~ 12V | 1个 | TC |
| 101 | 蓄电池 | 4~6V | 1个 | E |
| 102 | 单结晶体管 | BT31F | 1个 | VU |
| 103 | 按钮开关 | LAY3 | 1个 | SB1 |
| 104 | 闸刀开关 | HD13－250/3 | 1个 | SA |
| 105 | 同步发电机 | 20kW | 1个 | GS |
| 106 | 三相电动机 | 30kW | 1个 | M |
| 107 | 电压表 | 450V | 1个 | V |
| 108 | 电流表 | 50A | 1个 | A |
| 109 | 导线 | BV16mm2 | 4米 |  |
| 110 | 电路板 | 200×300mm | 1个 |  |
| 111 | 降压变电所 | 110kV/10kV | 1个 | 任选一个 |
| 112 | 仿真变电所 | 110kV/10kV | 1个 |  |
| 113 | 工具准备 | 常用电工工具、尖嘴钳、剥线钳、万用表、兆欧表、螺丝刀、活扳手、电工钳、电工刀、扁口钳、示波器、绝缘鞋、5MHz以上双踪示波器，电烙铁、常用电工安全用具及防护用具。 | 1套 |  |
|  |  | 手锤、划针、样冲、角度尺、角度样板尺、游标卡尺（0.02）、钢直尺（300）、深度尺（0.02）、直角尺、验棒、划线规、标准麻花钻头（φ10～12.5）、防护眼镜、铁锯、手虎钳、冷却水容器、毛刷等 |  |  |

电工（技师）职业技能鉴定设施设备如下：

材料准备单（每生所需器材）

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器 | 自定（含定位模块，与伺服电机配合使用，晶体管输出）（含A/D、D/A模块）。 | 1套 | 不同考题使用模块不相同 |
| 2 | 触摸屏 | 自定 | 1个 |  |
| 3 | 编程用计算机及下载线 | PLC及触摸屏编程软件 | 1套 | 与PLC触摸屏配套 |
| 4 | 可调电压源（电流源） | DC 0～10V或0～5V（DC 0～20mA） | 1个 |  |
| 5 | 直流开关电源 | AC220V/DC 24V/5A | 1个 |  |
| 6 | 电动调节阀 | 自定 | 1个 |  |
| 7 | 加热容器 | 3L | 1个 |  |
| 8 | 加热器 | AC 220/200W | 1个 |  |
| 9 | 三相异步电动机 | 自定 | 2台 |  |
| 10 | 交流接触器 | 配合加热器 | 1个 |  |
| 11 | 交流接触器 | 与电机配套 | 4个 |  |
| 12 | 温度传感器 | PT100 | 1个 |  |
| 13 | 温度变送器 | 配合PT100，0～20mA或0~10V | 1个 |  |
| 14 | 液位传感器 | 自定 | 1个 | 输出4～20mA或0~10V |
| 15 | 液位变送器 | 配合液位传感器 | 1个 |  |
| 16 | 调压模块 | AC 0～220V,5A | 1个 | 调节加热器电压 |
| 17 | 单相交流固态调压模块 | 16A | 1个 |  |
| 18 | 变频器 | 自定 | 1台 | 与电动机配套 |
| 19 | 三相交流异步电动机 | 自定 | 1台 | 与变频器配套 |
| 20 | 交流伺服控制器 | 与交流伺服电动机配套 | 1台 |  |
| 21 | 交流伺服电动机 | 自定 | 1台 |  |
| 22 | 两点间定位的伺服控制系统 | 配套电路图 | 1套 |  |
| 23 | 水泵电机 | 自定 | 1台 | 与变频器配套 |
| 24 | 行程开关 | 自定 | 4个 | 手动模拟限位 |
| 25 | 配线板 | 大于500 mm×450 mm | 1块 |  |
| 26 | 熔断器及熔芯配套 | RL1-15/4 A | 2套 |  |
| 27 | 接线端子排 | JX2-1015 | 4个 |  |
| 28 | 塑料软铜线 | BVR-1.0 mm2 | 20米 |  |
| 29 | 叉型接线端头 | UT1-4 mm | 50个 |  |
| 30 | 行线槽 | 自定 | 5米 |  |
| 31 | 号码管 | φ5 mm | 0.4米 |  |
| 32 | 答题纸 | A4 | 5张 |  |
| 35 | 万用表 | 自定 | 1架 |  |
| 36 | 直流调速系统 | 自定 | 1套 | 转速—电流双闭环 |
| 37 | 直流电机组 | 自配 | 1套 |  |
| 38 | 三联按钮 | LA10-3H或LA4-3H | 2个 |  |
| 39 | 装调所用材料 | 自配 | 1套 |  |
| 40 | 变阻箱 | 自配 | 1套 |  |
| 41 | 组合开关 | 与电动机配套 | 1个 |  |
| 42 | 熔断器及熔芯配套 | 与电机配套 | 3套 |  |
| 43 | 计数器电路板 | 已安装好元器件 | 1块 | 覆铜线路清晰 |
| 44 | 数据选择器电路板 | 已安装好元器件 | 1块 | 覆铜线路清晰 |
| 45 | 直流放大器电路板 | 已安装好元器件 | 1块 | 覆铜线路清晰 |
| 46 | 数据分配器电路板 | 已安装好元器件 | 1块 | 覆铜线路清晰 |
| 47 | 示波器 | 自定 | 1台 |  |
| 48 | 三相异步电动机Y-△启动 | 配套电气元件 | 1套 | 考场提供 |
| 49 | 复杂系数同龙门刨床的设备 | 配套图纸资料 | 1套 | 考场提供 |
| 50 | 注塑机 | 配套图纸资料 | 1套 | 考场提供 |
| 51 | PLC控制三相异步电动机Y-△启动 | 配套电气元件 | 1套 | 考场提供 |
| 52 | 电工通用工具 | 验电笔、钢丝钳、螺钉旋具（一字形和十字形）、电工刀、尖嘴钳、剥线钳、压接钳等 | 1套 |  |

电工（高级技师）职业技能鉴定设施设备如下：

材料准备单（每生所需器材）

| 序号 | 名 称 | 规格型号或技术要求 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器 | 自定（2路D/A，4路A/D）、（晶体管输出，含定位模块，与伺服电机配合使用。）不同考题使用模块不相同。 | 2套 | 含以太网模块和485通讯模块。（不同考题使用模块不相同。） |
| 2 | 触摸屏 | 自定 | 1个 |  |
| 3 | 编程用计算机及下载线 | PLC及触摸屏编程软件（与PLC触摸屏配套） | 1套 |  |
| 4 | 交流变频器 | 配合电机 | 1台 | 带485通讯模块 |
| 5 | 制动单元 | 配合三相异步电动机 | 1套 | 与变频器配套 |
| 6 | 制动电阻 | 配合制动单元 | 1套 |  |
| 7 | 旋转编码器 | 自定 | 1个 |  |
| 8 | 直流开关电源 | AC220V/DC 24V/5A | 1个 |  |
| 9 | 交流伺服电动机 | AC 220V 220W | 1台 |  |
| 10 | 交流伺服控制器 | AC 220V 220W | 1个 |  |
| 11 | 容器 | 3L | 3个 |  |
| 12 | 加热器 | AC 220/200W | 1个 |  |
| 13 | 三相异步电动机 | 自定 | 1台 |  |
| 14 | 交流接触器 | 配合加热器 | 2个 |  |
| 15 | 流量变送器及流量传感器（配套） | 自定0～20mA或0～10V | 1套 |  |
| 16 | 温度传感器 | PT100 | 1个 |  |
| 17 | 温度变送器 | 配合PT100，0～20mA或0～10V | 1个 |  |
| 18 | 液位变送器及液位传感器（配套） | 自定 0～20mA或0～10V | 1套 |  |
| 19 | 压力变送器及压力传感器（配套） | 自定 0～20mA或0～10V | 1套 |  |
| 20 | 固态继电器 | AC 220V/10A | 1个 |  |
| 21 | 配线板 | 大于500 mm×450 mm | 1块 |  |
| 22 | 熔断器及熔芯配套 | RL1-15/4 A | 6套 |  |
| 23 | 接线端子排 | JX2-1015 | 4个 |  |
| 24 | 塑料软铜线 | BVR-1.0 mm2 | 25米 |  |
| 25 | 叉型接线端头 | UT1-4 mm | 50个 |  |
| 26 | 行线槽 | 自定 | 5米 |  |
| 27 | 号码管 | φ5 mm | 0.4米 |  |
| 28 | 答题纸 | A4 | 5张 |  |
| 29 | 电工通用工具 | 验电笔、钢丝钳、螺钉旋具（一字形和十字形）、电工刀、尖嘴钳、剥线钳、压接钳等 | 1套 |  |
| 30 | 万用表 | 自定 | 1架 |  |
| 31 | 数控车、数控铣、加工中心（或数控实验、实训设备） | 自定 | 1套 | 根据考题选考，按照考生数量合理准备设备数量 |
| 32 | 兆欧表 | ZC25-3 500V | 1架 |  |
| 33 | 钳形电流表 | 0～50 A | 1架 |  |
| 34 | 相序表 | VC850 | 1架 |  |
| 35 | 存储卡及适配器 | 与数控系统配套 | 1套 | 存储卡内已对机床的参数、程序等做好备份。 |
| 36 | 双踪示波器 | 自定 | 1架 |  |
| 37 | 数控机床（或实验、实训设备）使用说明书 |  |  |  |
| 38 | 数控机床的全部电气原理图、电气元件清单和型号 |  |  |  |
| 39 | 数控系统的硬件连接说明书、参数说明书、操作说明书、故障维修手册 |  |  |  |
| 40 | 变频器说明书（如果使用变频主轴） |  |  |  |
| 41 | 复杂系数同龙门刨床的设备 | 配套图纸资料 | 1 | 考场提供 |
| 42 | PLC控制液位高度系统 | 配套电气元件 | 1 | 考场提供 |
| 43 | 加工中心 | 配套图纸资料 | 1 | 考场提供 |