眼镜定配工职业技能鉴定设施设备清单

眼镜定配工（初级）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 或技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度计（电脑焦度计除外） |  | 每组一台 | 用于测量镜片及检测 |
| 2 | 半自动磨边机 |  | 每组一台 | 用于加工眼镜 |
| 3 | 定中心板 |  | 每组一台 | 用于中心定位 |
| 4 | 定中心仪 |  | 每组一台 |  |
| 5 | 模板机（亦称制模机） |  | 每组一台 | 用于制作模板 |
| 6 | 整形工具 |  | 每组一套 | 用于眼镜整形 |
| 7 | 单光玻璃镜片 |  | 若干 | 用于眼镜加工 |
| 8 | 金属镜架 |  | 若干副 | 用于考核金属眼镜加工 |
| 9 | 玻璃镜片 |  | 每人至少一副 | 用于眼镜装配 |
| 10 | 锉刀 |  | 每组一把 | 用于刨光模板 |
| 11 | 纸板或模板 |  | 每人一枚 |  |
| 12 | 锁接管螺丝 |  | 若干 | 用于装配眼镜 |
| 13 | 配装眼镜国家标准 |  | 每组一份 | 用于检验是否标准 |
| 14 | 处方 |  | 每组一份 |  |
| 15 | 油笔 |  | 若干 |  |
| 16 | 瞳距尺 |  | 若干 | 用于测量各项参数 |
| 17 | 螺丝刀 |  | 若干 | 用于装配眼镜 |
| 18 | 玻璃刀 |  | 若干 |  |
| 19 | 修边钳 |  | 若干 |  |
| 20 | 剪刀 |  | 每组一把 |  |
| 21 | 水笔 | 0.5MM | 若干 |  |
| 22 | 单光眼镜 |  | 若干 |  |
| 23 | 试卷 |  | 每人一份 |  |
| 24 | 参考答案 |  | 每组一份 |  |
| 25 | 笔式电筒 |  | 每人一支 | 用于点瞳、眼位检查 |
| 26 | 被检查者 |  | 若干名 |  |

眼镜定配工（中级）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 或技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度计（电脑焦度计除外） |  | 每组一台 | 用于测量镜片及检测 |
| 2 | 半自动磨边机 |  | 每组一台 | 用于加工眼镜 |
| 3 | 定中心板 |  | 每组一台 | 用于中心定位 |
| 4 | 定中心仪 |  | 每组一台 |  |
| 5 | 模板机（亦称制模机） |  | 每组一台 | 用于制作模板 |
| 6 | 整形工具 |  | 每组一套 | 用于镜架整形 |
| 7 | 双光镜片（玻璃与树脂材料） |  | 若干 | 用于加工 |
| 8 | 金属镜架 |  | 若干副 |  |
| 9 | 锁接管螺丝 |  | 若干 |  |
| 10 | 配装眼镜国家标准 |  | 每组一份 | 用于检验是否标准 |
| 11 | 处方 |  | 每组一份 |  |
| 12 | 双光眼镜 |  | 若干 | 用于加工、检测 |
| 13 | 试卷 |  | 若干份 |  |
| 14 | 参考答案 |  | 每组一份 |  |
| 15 | 笔式电筒 |  | 若干支 | 用于加工眼镜 |
| 16 | 被检查者 |  | 若干人 |  |
| 17 | 试卷 |  | 每人一份 |  |
| 18 | 油笔 |  | 若干支 | 用于点瞳 |
| 19 | 瞳距尺 |  | 若干 |  |
| 20 | 螺丝刀 |  | 若干 |  |
| 21 | 黑色水笔 | 0.5MM | 每人一支 |  |
| 22 | 酒精 |  | 每组一瓶 |  |

眼镜定配工（高级工）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 或技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度计 |  | 每组一台 | 用于测量镜片及检测 |
| 2 | 渐进镜片测量卡 |  | 每组一张 | 渐进片还原检测 |
| 3 | 渐进眼镜 |  | 若干 | 用于装配 |
| 4 | 半自动磨边机 |  | 每组一张 | 用于加工眼镜 |
| 5 | 定中心仪 |  | 每组一张 | 用于中心定位 |
| 6 | 定中心板 |  | 每组一张 |  |
| 7 | 模板机（亦称制模机） |  | 每组一个 | 用于制作模板 |
| 8 | 抛光机 |  | 1台 | 用于眼镜抛光 |
| 9 | 整形工具 |  | 每组一套 | 用于镜架整形 |
| 10 | 无框眼镜镜架 |  | 若干 | 用于装配 |
| 11 | 树脂镜片 |  | 若干 | 用于加工 |
| 12 | 钻孔机 |  | 1台 | 用于无框眼镜装配 |
| 13 | 外六角套管 |  | 每组一把 | 用于装配 |
| 14 | 配装眼镜国家标准 |  | 每组一份 | 用于检验是否标准 |
| 15 | 处方 |  | 每组一份 |  |
| 16 | 半框眼镜镜架 |  | 若干 |  |
| 17 | 树脂镜片 |  | 若干 | 用于装配 |
| 18 | 开槽机 |  | 每组一台 | 用于半框眼镜 |
| 19 | 油笔 |  | 若干 |  |
| 20 | 瞳距尺 |  | 若干 |  |
| 21 | 黑色水笔 | 0.5MM | 每人一支 |  |
| 22 | 酒精 |  | 每组一瓶 |  |
| 23 | 渐进镜片测量卡 |  |  |  |

眼镜定配工（技师）职业技能鉴定设施设备如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 或技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度计 |  | 每组一台 | 装配有棱镜度的半框眼镜 |
| 2 | 中心定位仪 |  | 每组一台 |  |
| 3 | 半自动或全自动磨边机 |  | 每组一台 |  |
| 4 | 瞳距尺 |  | 每人一份 | 用于测量参数 |
| 5 | 树脂镜片 |  | 每人一份 | 用于加工、装配 |
| 6 | 半框镜架 |  | 每人一份 |  |
| 7 | 模形板 |  | 每人一份 | 用于装配工具 |
| 8 | 螺丝刀 |  | 每人一份 |  |
| 9 | 壁纸刀 |  | 每人一份 |  |
| 10 | 圆珠笔 |  | 每人一支 | 用于现场考试 |
| 11 | 酒精 |  | 每人一份 |  |
| 12 | 镜布 |  | 每人一份 |  |
| 13 | 装片丝带 |  | 每人一份 | 用于半框眼镜装片 |
| 14 | 房间 | 宽敞明亮，安全卫生，配备220V电源 | 2-3间 |  |
| 15 | 渐变焦眼镜 | 无标记的 | 每人一副 | 渐进多焦点镜片标记复原 |
| 16 | 记号笔 |  | 每人一份 |  |
| 17 | 直尺 |  | 每人一份 |  |
| 18 | 渐进镜片测量卡 |  | 每人一份 |  |
| 19 | 镜度表 |  | 每组一块 | 用于测量镜片折射率 |
| 20 | 玻璃镜片 | N（折射率）=1.70的 | 每人一份 |  |
| 21 | 屏幕式顶焦度计 | 精度0.01D | 1台 | 用于故障排除 |
| 22 | 样板机 |  | 每组一台 |  |
| 23 | 开槽机 |  | 若干 |  |
| 24 | 高度近视树脂镜片 |  | 若干 |  |